## DOC Nº 1 MEMORIA Y ANEXOS
PROYECTO
SITUACIÓN
LOCALIDAD
ARQUITECTO
INGENIERO
ARQUITECTO TÉCNICO
| FICHAS DE CONTROL DE PROYECTO EJECUCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES |  |  | PAGINAS | CUMPLE
Deberán presentarse encabezando la memoria descriptiva del proyecto, rellenándose
en todos los espacios señalados con subrayado la página o plano en que se recoge el
apartado a que se refiere, y firmadas por los Arquitectos redactores del proyecto.
Doc. nº 1 | MEMORIA Y ANEXOS |  |  |  | SI | NO
M.1 | ANTECEDENTES
M.1.1 | Datos de partida. M.1.1. 1 | Equipo técnico redactor |  |  | SI | NO
| M.1.1. 2 | Justificación del encargo |  |  | SI | NO
| M.1.1. 3 | Documentos aportados por el Sº de
|  | Proyectos y Construcciones Educativas |  |  | SI | NO
M.1.2 | Solar.Descripción
| M.1.2. 1 | Situación geográfica y emplazamiento. |  |  | SI | NO
| M.1.2. 2 | Forma, topografía, superficie y lindes. |  |  | SI | NO
| M.1.2. 3 | Características del entorno |  |  | SI | NO
| M.1.2. 4 | Características y situación de las instalaciones
|  | urbanas existentes: |  |  | SI | NO
* Pavimentación de calzada
* Pavimentación de aceras
* Agua
* Electricidad
* Alcantarillado
* Alumbrado público
* Telefonía
* Gas Canalizado
| M.1.2. 5 | Listado expreso de las instalaciones urbanas |  |  | SI | NO
no existentes.
| M.1.2. 6 | Servidumbres existentes: |  |  | SI | NO
* Aéreas, de superficie o subterráneas
* De paso, luces, vistas
* Aeronáuticas, ferroviarias, carreteras
* Edificaciones existentes.
| M.1.2.7 | Reportaje fotográfico del solar |  |  | SI | NO
M.1.3. | Estado Actual Edificación Existente, en caso de rehabilitación, ampliación o reforma
| M.1.3.1 | Descripción y levantamiento de planos del Estado |  |  | SI | NO
actual
| M.1.3.2 | Cuadro de superficies útiles y construidad por |  |  | SI | NO
cada planta
| M.1.3.3 | Informe constructivo .Estado Actual |  |  | SI | NO
| M.1.3.4 | Informe estructural. Posibles Patologías |  |  | SI | NO
| M.1.3.5 | Informe instalaciones. Estado Actual |  |  | SI | NO
| M.1.3.6 | Reportaje fotográfico |  |  | SI | NO
M.2. | JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
| M.2.1 | Descripción de la solución adoptada |  |  | SI | NO
| M.2.2 | Urbanización interior de parcela,
|  | en este proyecto: |  |  | SI | NO
|  | * Acondicionamiento del terreno |  |  | SI | NO
|  | * Enlace con redes de infraestructuras |  |  | SI | NO
|  | * Alcantarillado |  |  | SI | NO
|  | * Abastecimiento de agua |  |  | SI | NO
|  | * Energía eléctrica |  |  | SI | NO
|  | * Alumbrado exterior (público,privado, …) |  |  | SI | NO
|  | * Telefonía |  |  | SI | NO
|  | * Otras redes de servicios |  |  | SI | NO
|  | * Tratamiento del suelo: |  |  | SI | NO
|  |  | * Pavimentación |  | SI | NO
|  |  | * Jardinería |  | SI | NO
|  |  | * Amueblamiento urbano |  | SI | NO
| M.2.3 | Cuadro de superficies útiles y construidas por
|  | plantas, usos y edificios |  |  | SI | NO
M.3 | MEMORIA TECNICO CONSTRUCTIVA
| Definición, características y elementos que componen las obras proyectadas |  |  |  | SI | NO
M.4 | PLAZO DE EJECUCIÓN (concordante con el Plan de Trabajo) |  |  |  | SI | NO
M.5 | REVISIÓN DE PRECIOS
| Justificación de la aplicación o no de revisión de precios |  |  |  | SI | NO
| Fórmula polinómica de aplicación, en su caso |  |  |  | SI | NO
M.6 | CARÁCTER DE OBRA COMPLETA |  |  |  | SI | NO
M.7 | PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO
| M.7.1 | Grupo general y subgrupos , en su caso |  |  | SI | NO
| M.7.2 | Categoria del contrato de ejecución de obra |  |  | SI | NO
M.8 | PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN |  |  |  | SI | NO
M.9 | RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO |  |  |  | SI | NO
ANEXOS DE MEMORIA
Anexo nº1 | NORMATIVA URBANÍSTICA
| AM.1. 1 | Cuadro comparativo Normativa-Proyecto |  |  | SI | NO
| AM.1. 2 | Copia del Informe Urbanístico Municipal |  |  | SI | NO
| AM.1. 3 | Planeamiento aplicable y fecha de aprobación |  |  | SI | NO
| AM.1. 4 | Relación de ordenanzas de aplicación. |  |  | SI | NO
| AM.1. 5 | Calificación, clasificación y uso del suelo |  |  | SI | NO
Anexo nº2 | PROGRAMA DE NECESIDADES
| AM.2. 1 | Cuadro comparativo y justificativo del
|  | cumplimiento del Programa de Necesidades |  |  | SI | NO
| AM.2. 2 | Diferenciación de las superficies de obra nueva
|  | de las superficies de adecuación, si es el caso |  |  | SI | NO
Anexo nº3 | ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
| Memoria justificativa de cumplimiento de los parámetros del Anexo II del Decreto 193/1988 y declaración de adaptabilidad Ley 1/1998 |  |  |  | SI | NO
Anexo nº4 | PROTECCION CONTRA INCENDIOS NBI-CPI.96
* | Justificación pormenorizada siguiendo expresamente el articulado de la norma básica
NBE-CPI-96 (RD-2177/96, de 4 de Octubre), y Normas Complementarias, desarrollando
todos los Capítulos y los Apéndices 1 y 2 de la Norma e indicando en su caso los que no
procedan.
Esta documentación deberá completarse con los correspondientes planos, pliegos de
prescripciones y capítulo de presupuesto.
* | Justificación del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
(RD-1942/1993 de 5 de noviembre) y el Reglamento de Seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD-786/2001, de 6 de julio).
* | Justificación de la Ordenanza de Protección contra incendios, si procediese.
* | Se justificará cómo se obtiene la estabilidad al fuego de los diferentes elementos
| estructurales y constructivos. (Anejo 7 de la EHE, Eurocódigos, etc) |  |  |  | SI | NO
Anexo nº5 | HABITABILIDAD Y DISEÑO DE VIVIENDAS
| Memoria justificativa de cumplimiento de las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, si procede |  |  |  | SI | NO
Anexo nº6 | ESTUDIO GEOTÉCNICO
| Se adjuntará copia del Estudio Geotécnico que a tal efecto se facilite por el Sº de Proyectos y Construcciones Educativas |  |  |  | SI | NO
Anexo nº7 | MEMORIA DE CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA
| A.M.7.1. Acciones consideradas........ NBE - AE-88 |  |  |  | SI | NO
| 1 | Acciones gravitatorias: concargas |  |  | SI | NO
| 2 | Acciones gravitatorias: sobrecargas de uso y nieve |  |  | SI | NO
| 3 | Acciones del viento |  |  | SI | NO
| 4 | Acciones térmicas y reológicas |  |  | SI | NO
| 5 | Acciones sísmicas según NCSE-02 |  |  | SI | NO
|  | * Construcción de normal importancia (Art.1.3) |  |  | SI | NO
|  | * Grado de intensidad según zona |  |  | SI | NO
A.M.7.2. Estructuras de cimentación
| A.M.7.2.1 | Terreno ...Estudio Geotécnico |  |  | SI | NO
| A.M.7.2.2 | Método de cálculo |  |  | SI | NO
A.M.7.3. Estructuras de contención
| A.M.7.3.1 | Acciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.3.2 | Método de cálculo |  |  | SI | NO
A.M.7.4. Estructuras de hormigón NBE-EHE y NBE-EFHE
| A.M.7.4.1 | Características de los materiales. |  |  | SI | NO
Resistencia característica
|  | Hormigones.NBE-EHE |  |  | SI | NO
|  | Acero......NBE-EA-95 |  |  | SI | NO
|  | Forjados...Ficha de características |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.2 | Nivel de control adoptado |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.3 | Coeficientes de seguridad adoptados |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.4 | Tipología estructural proyectada |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.5 | Hipótesis de carga. Combinaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.6 | Método de cálculo para obtención de solicitaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.7 | Método de dimensionado de las secciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.8 | Criterio de armado de piezas |  |  | SI | NO
| A.M.7.4.9 | Comprobación de flechas. Método y valores adoptados |  |  | SI | NO
A.M.7.5. Estructuras de acero laminado NBE-EA-95
| A.M.7.5.1 | Características de los materiales. |  |  | SI | NO
|  | Tipo de acero empleado |  |  | SI | NO
|  | Límite elástico |  |  | SI | NO
|  | Resistencia característica |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.2 | Nivel de control adoptado |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.3 | Coeficientes de seguridad adoptados |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.4 | Tipología estructural proyectada |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.5 | Hipótesis de carga. Combinaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.6 | Método de cálculo para obtención de solicitaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.7 | Método de dimensionado de las secciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.8 | Comprobación de flechas. Método y valores adoptados |  |  | SI | NO
| A.M.7.5.9 | Criterio de diseño y refurzo de piezas |  |  | SI | NO
A.M.7.6.Estructuras de fábrica NBE-FL-90
| A.M.7.6.1 | Características de los materiales. |  |  | SI | NO
|  | Tipo de piezas |  |  | SI | NO
|  | Módulo de deformación |  |  | SI | NO
|  | Coeficiente de dilatación térmica |  |  | SI | NO
|  | Resistencia característica de las piezas |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.2 | Características de las fábricas |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.3 | Coeficientes de seguridad adoptados |  |  | SI | NO
|  | Aparejo |  |  | SI | NO
|  | Tipo de mortero |  |  | SI | NO
|  | Características geométricas |  |  | SI | NO
|  | Resistencia característica |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.4 | Coeficientes de seguridad adoptados |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.5 | Tipología estructural adoptada |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.6 | Hipótesis de carga. Combinaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.7 | Método de cálculo para la obtención de solicitaciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.8 | Método de dimensionado de las secciones |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.9 | Comprobación de esbelteces |  |  | SI | NO
| A.M.7.6.9 | Criterios de diseño y refuerzo de fábricas |  |  | SI | NO
A.M.7.7.Cálculos por ordenador (para cualquier tipo de estructura)
| A.M.7.7.1 | Programas utilizados |  |  | SI | NO
| A.M.7.7.2 | Simplificaciones introducidas |  |  | SI | NO
| A.M.7.7.3 | Hipótesis y procesos de cálculo |  |  | SI | NO
| A.M.7.7.4 | Resultados obtenidos |  |  | SI | NO
| A.M.7.7.5 | Correcciones introducidas en los resultados |  |  | SI | NO
Anexo nº8 | ACCIONES SÍSMICAS
| Memoria justificativa sobre cumplimiento NCSR-02 |  |  |  | SI | NO
Anexo nº9 | JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
| A.M.9.1.Criterios de obtención y cálculo de los precios de las disrtintas unidades de obra |  |  |  | SI | NO
| A.M.9.2.Bases de precios utilizadas |  |  |  | SI | NO
| A.M.9.3. Disquete con justificación de costes indirectos y gastos generales |  |  |  | SI | NO
Anexo nº10 | Módulo Económico
| Obtención del módulo de coste en euros por m2 construido |  |  |  | SI | NO
Anexo nº11 | HONORARIOS FACULTATIVOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
| Fase de Proyecto: Arquitecto, y Arquitecto Técnico |  |  |  | SI | NO
| Fase de Dirección de Obra: Arquitecto y Arquitecto Técnico |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.1 | CUMPLIMIENTO DE LA NBE-QB-90
| Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.2 | AISLAMIENTO ACUSTICO NBE-CA-88
| Memoria de calculo con ficha de cumplimiento de la NBE-CA-88 |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.3 | AISLAMIENTO TÉRMICO NBE-CT-79
| Memoria de calculo con ficha de cumplimiento de la NBE-CT-79 |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.4 | CUMPLIMIENTO DEL RITE E ITE's |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.5 | CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 09.12.75
| Instalaciones interiores de suministro de aguas |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.6 | CUMPLIMIENTO DEL RD 842/2002
| Reglamento electrotécnico de baja tensión |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.7 | CUMPLIMIENTO DEL RD 1314/1997
| Reglamento de Aparatos Elevadores. |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.8 | CUMPLIMIENTO DE LA NTE-IPP.1973
| Reglamento de protección. Pararrayos. |  |  |  | SI | NO
Anexo nº12.9 | CUMPLIMIENTO DEL RD 1427/97
| Instalaciones de Almacenamiento de Gasóleo |  |  |  | SI | NO
FECHA:
FIRMA:
EL/LOS TECNICO/S REDACTOR/ES DEL PROYECTO

## DOC Nº 2 PLANOS
Doc. nº 2 | PLANOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN |  |  | PLANOS | CUMPLE
1. | ASPECTOS PREVIOS
Representarán el conjunto y el detalle necesario para que toda la obra quede
perfectamente definida.(art. 124.1.b TRLCAP y art.129 RGLCAP). Deberán ir acotados de forma clara y
precisa para que no sea necesario hacer medición alguna.
Cuando se utilicen leyendas de simbología se incluirán en cada uno de los planos.
Se ordenarán y numerarán, según la siguiente clasificación, con letra relativa al
orden en el conjunto del proyecto y número relativo al orden correspondiente.
G. | PLANOS GENERALES
| G.1 Situación: | Escala del planeamiento |  |  | SI | NO
|  | G.1.1 Plano de ordenación aprobado definitivamente (fecha) |  |  | SI | NO
|  | G.1.2 Calificación, clasificación y uso de suelo. |  |  | SI | NO
|  | G.1.3 Servicios urbanos existentes |  |  | SI | NO
| G.2 Estado actual solar |  | Escala 1:200 |  | SI | NO
|  | G.2.1 Topografía con orientación solar. |  |  | SI | NO
|  | G.2.2 Lindes, cotas y superficie con orientación. |  |  | SI | NO
|  | G.2.3 Servidumbres existentes: |  |  | SI | NO
| G.3 Estado actual edificación en caso de rehabilitación. Escala 1:200 ó 1:100 |  |  |  | SI | NO
|  | G.3.1 Plantas estado actual |  |  | SI | NO
|  |  | 1.G.3.1.1 Planta baja |  | SI | NO
|  |  | 1.G.3.1.2 Planta primera,... etc. |  | SI | NO
|  | G.3.2 Alzados exteriores |  |  | SI | NO
|  | G.3.3 Alzados interiores |  |  | SI | NO
|  | G.3.4 Secciones acotadas. |  |  | SI | NO
|  | G.3.5 Planos de detalle |  |  | SI | NO
G.4 Ordenación General de la parcela. Escala 1:200
|  | * Justificación de Accesibilidad (cotas recorrido) |  |  | SI | NO
|  | * Tratamiento de espacios exteriores de parcela |  |  | SI | NO
|  | * Acotación de espacios exteriores |  |  | SI | NO
|  | * Esquemas de iluminación de los espacios exteriores |  |  | SI | NO
|  | * Sistemas de evacuación de aguas pluviales del recinto |  |  | SI | NO
A. | PLANOS DE ARQUITECTURA
A.1. Plantas de justificación de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Esc. 1:200
|  | A.1.1 Planta baja |  |  | SI | NO
|  | A.1.2 Planta primera, … etc. |  |  | SI | NO
A.2. Plantas de distribución amuebladas, con orientación solar. Escala 1:100 o 1:50
|  | A.2.1 Planta baja |  |  | SI | NO
|  | A.2.2 Planta primera, … etc. |  |  | SI | NO
En las plantas de distribución se debe grafiar el equipamiento con el que se va a equipar cada espacio y que
se refleja en las fichas facilitadas por el Sº de Proyectos y Construcciones Educativas, a saber:
A.3. Plantas de usos, cotas, superficies, referencias de carpinteria y albañilería. Escala 1:100 o 1:50
*Cotas generales que conforman el volumen del edificio (cubiertas,
|  | vuelos, retiros...) |  |  | SI | NO
|  | *Cotas interiores |  |  | SI | NO
|  | *Superficie útil de cada dependencia |  |  | SI | NO
|  | *Superficie construida por planta |  |  | SI | NO
|  | *Cuadro resumen de superficies útil y construida por planta |  |  | SI | NO
|  | *Referencias de carpinteria de madera |  |  | SI | NO
|  | *Referencias de carpinteria metálica |  |  | SI | NO
*Referencias de albañileria, con indicación de acabados en suelos,
|  | paredes y techos |  |  | SI | NO
| A.4. Planta de cubierta |  | Escala 1:100 o 1:50 |  | SI | NO
|  | *Tipos de cubiertas |  |  | SI | NO
|  | *Juntas de dilatación estructurales y de pavimento. |  |  | SI | NO
|  | *Pendientes y porcentaje. |  |  | SI | NO
|  | *Recogida de aguas, con grafiado de cazoletas y diámetro de bajantes |  |  | SI | NO
|  | *Chimeneas de humos y gases |  |  | SI | NO
|  | *Chimeneas para ventilación |  |  | SI | NO
|  | *Antenas |  |  | SI | NO
|  | *Pararrayos |  |  | SI | NO
|  | *Accesos para mantenimiento |  |  | SI | NO
|  | *Detalles de cubierta a escala 1:20 |  |  | SI | NO
A.5. Alzados (indicando su orientación solar) Escala 1:100 o 1:50
|  | A.3.1 Principal (con acceso desde vía pública) con cotas |  |  | SI | NO
|  | A.3.2 Otras... etc. |  |  | SI | NO
| A.6. Secciones: identificándolas con cada planta según esquema |  |  | Escala 1:100 o 1:50
|  | (con cotas en fachada y por plantas ...) |  |  | SI | NO
A.4.1 Por escalera principal (con numeración y acotación de
|  | escalones; acotación entre plantas y elementos constructivos) |  |  | SI | NO
A.4.2 Por escalera secundaria (con numeración y acotación de
|  | escalones; acotación entre plantas y elementos constructivos) |  |  | SI | NO
|  | A.4.3 Longitudinal y transversal...otras. |  |  | SI | NO
| A.7. Planos de techos: |  | Escala 1:100 o 1:50
|  | *Organización de falso techo con cambios de nivel y elementos perimetrales |  |  | SI | NO
|  | *Colocación de siguientes elementos: |  |  | SI | NO
|  | Luminarias |  |  | SI | NO
|  | Alumbrado de señalización |  |  | SI | NO
|  | Altavoces de megafonía interior |  |  | SI | NO
A.8. Planos de carpinteria de madera. Escala 1:100 o 1:50
|  | A.8.1 Carpinteria interior |  |  | SI | NO
|  | A.8.2 Carpinteria exterior |  |  | SI | NO
|  | A.8.3 Detalles E. 1/20 |  |  | SI | NO
|  | A.8.4 Detalles E.1/20 cerrajería |  |  | SI | NO
A.9. Detalles constructivos:
En todos los detalles se debe de incluir la leyenda de los materiales
A.9.1 Sección E. 1/20 fachada principal, desde cubierta a cimentación
|  | / muros contención por huecos, de todos los edificios |  |  | SI | NO
A.9.2 Sección E. 1/20 fachada principal, desde cubierta a cimentación
|  | / muros contención por cerramiento, de todos los edificios |  |  | SI | NO
A.9.3 Detalles E.1/20 de bancada con pileta/ grifería/ desagües con
distribución de amueblamiento de bajos y protección de
|  | paramentos verticales sobre bancada. |  |  | SI | NO
A.9.4 Detalles de urbanización exterior
|  |  | *porches, pérgolas |  | SI | NO
|  |  | *gradas |  | SI | NO
|  |  | *pistas deportivas, pavimentos exteriores |  | SI | NO
|  |  | *defensas, vallados |  | SI | NO
|  |  | *puertas de acceso al recinto |  | SI | NO
|  |  | *mobiliario urbano (bancos, fuentes, alcorques, etc.) |  | SI | NO
|  |  | *depósito de gasóleo y algibe |  | SI | NO
E. | PLANOS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA. Escala 1:100 o 1:50 |  |  |  | SI | NO
| E.1 Plantas de replanteo |  |  |  | SI | NO
| E.1.1 | Según numeración de pilares de izquierda a derecha y de arriba a bajo. |  |  | SI | NO
|  | * Indicación del punto fijo de replanteo |  |  | SI | NO
|  | * Acotación parcial y total de lados con ángulos |  |  | SI | NO
|  | * Acotación a ejes de pilares |  |  | SI | NO
|  | * Acotación de niveles de profundidad |  |  | SI | NO
|  | * Grafiado de edificios o elementos colindantes. |  |  | SI | NO
| E.2 Plantas de cimentación |  |  |  | SI | NO
Cuadro de zapatas- despiece de armados indicando los Kg. de acero
|  | a colocar por elementos: cimentación, muros, arranques de pilares, etc |  |  | SI | NO
|  | Plano de cargas a cimentación, en base de pilares. |  |  | SI | NO
|  | Detalles |  |  | SI | NO
|  | Cuadro de especificaciones técnicas según EHE |  |  | SI | NO
|  | Planta de tomas de tierra |  |  | SI | NO
|  | Planta de red de saneamiento con conexión a la red general de saneamiento |  |  | SI | NO
| E.3 Plantas de forjados |  |  |  | SI | NO
|  | Despiece de armados, indicando los Kg de acero de forjados, losas, vigas, etc. |  |  | SI | NO
Dimensiones y situación de los huecos para el paso de instalaciones
|  | con referencia de su situación a puntos fijos |  |  | SI | NO
|  | Tipo de elemento que debe colocarse en cada zona |  |  | SI | NO
|  | Canto total del forjado |  |  | SI | NO
|  | Apuntalamientos necesarios en cada crujía, separación máxima entre sopandas |  |  | SI | NO
|  | Cuadro de especificaciones técnicas según EHE |  |  | SI | NO
|  | Detalles |  |  | SI | NO
| E.4 Estructura vertical |  |  |  | SI | NO
|  | Pórticos |  |  | SI | NO
|  | Cuadro de pilares, indicando los Kg. de acero totales |  |  | SI | NO
|  | Detalles |  |  | SI | NO
|  | Cuadro de especificaciones técnicas según EHE |  |  | SI | NO
C. | PLANOS CUMPLIMIENTO CPI-96
| C.1 Plantas indicando: |  | Escala 1:100 o 1:50
|  | Ocupación prevista (indicando superficie y uso) |  |  | SI | NO
|  | Compartimentación en sectores de incendio. |  |  | SI | NO
|  | Vías de evacuación acotando sus recorridos. |  |  | SI | NO
|  | Número de personas asignadas a cada salida. |  |  | SI | NO
|  | Acotado anchura de salidas, pasillos y escaleras. |  |  | SI | NO
|  | Estabilidad y resistencia al fuego de los distintos elementos. |  |  | SI | NO
|  | Instalaciones contra-incendios, y características, situación...: |  |  | SI | NO
|  |  | * Alumbrado de emergencia y señalización |  | SI | NO
|  |  | * Extintores (eficacia) y equipos manguera (diám.=2,5cm.) |  | SI | NO
|  |  | * Detección y alarma... |  | SI | NO
|  |  | * Grafiar la RF de las puertas. |  | SI | NO
| C.2 Sección acotada señalando alturas de evacuación. |  |  |  | SI | NO
| C.3, Cumplimiento de accesibilidad y entorno a los edificios |  |  |  | SI | NO
FECHA:
FIRMA:
EL/LOS TECNICO/S REDACTOR/ES DEL PROYECTO

## DOC Nº 3 PLIEGO P.T.P.
Doc. nº 3 | PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES |  | PÁGINAS | CUMPLE
1. | Descripción de la obra |  |  | SI | NO
2 | Características que deben reunir los materiales a emplear, siguiendo el orden en que figura
en el Presupuesto.
|  | 2.1 Definición de características y procedencia si son materiales naturales |  | SI | NO
|  | 2.2 Condiciones de recepción referida a Normativa vigente |  | SI | NO
2.3 Establecimiento de los ensayos a que se someterán los materiales a emplear
|  | y/o certificados y sellos de calidad a exigir |  | SI | NO
3 | Características que deben reunir la ejecución de las unidades de obra, siguiendo
| el orden en que figura en el Presupuesto. |  |  | SI | NO
|  | 3.1.Normas para su elaboración y/o ejecución |  | SI | NO
|  | 3.2.Precauciones y medidas de seguridad a adoptar en la elaboración y/o ejecución |  | SI | NO
|  | 3.3.Criterios de aceptación y rechazo |  | SI | NO
3.4 Si no esta claramente especificado, se realizará según el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960
4 | Definición de los criterios de medición y valoración
|  | 4.1 Con carácter general, aplicando los precios del proyecto sobre la medición real |  | SI | NO
4.2 Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecución de las
obras, y no figuren de forma expresa en el proyecto se valorarán según el Cuadro de
Precios del I.V.E. del año en que haya sido Adjudicado el proyecto de ejecución,
|  | afectado, en su caso de la baja de adjudicación. |  | SI | NO
5 | Anexo de Control de Calidad
5.1. Normas y Pruebas , con sus correspondientes certificados expedidos por
|  | laboratorio homologado, que se exigen para la recepción de la obra. |  | SI | NO
|  | 5.2. Plan de Control de Calidad en ejecución de obra |  | SI | NO
FECHA:
FIRMA:
EL/LOS TECNICO/S REDACTOR/ES DEL PROYECTO

## DOC Nº 4 PRESUPUESTO
Doc.nº4 | PRESUPUESTO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | PRESUPUESTO | % | CUMPLE
1. | CONDICIONES GENERALES
Deberán atenerse al orden, número y disposición de capítulos que a continuación
| se relacionan: | [6 empty] | SI | NO
|  |  | Capítulo I |  | Movimiento de tierras (demoliciones) |  |  | SI | NO
|  |  | Capítulo II |  | Red horizontal de saneamiento |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo III |  | Cimentaciones y muros |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo IV |  | Estructuras |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo V |  | Cubiertas |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo VI |  | Fachadas |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo VII |  | Carpintería y cerrajería exterior. Vidrios exteriores |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo VIII |  | Particiones-Albañilería |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo IX |  | Carpintería y cerrajería interior. Vidrios interiores |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo X |  | Revestimiento de suelos |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XI |  | Revestimiento de paredes y techos |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XII |  | Instalación de fontanería y saneamiento |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XIII |  | Sanitarios y griferías |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XIV |  | Instalación eléctrica |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XV |  | Aparatos de iluminación |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XVI |  | Centro de Transformación |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XVII |  | Instalación de calefacción y ACS |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XVIII |  | Instalación de depósito de combustible liquido |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XIX |  | Instalación contra incendios |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XX |  | Instalaciones especiales |  |  | SI | NO
[5 empty] | 20.1. Transporte, aparatos elevadores |  |  | SI | NO
[5 empty] | 20.2 Contra intrusión |  |  | SI | NO
[5 empty] | 20.3 Pararrayos |  |  | SI | NO
[5 empty] | 20.4 Voz y datos |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XXI |  | Urbanización |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XXII |  | Varios-Equipamiento |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XXIII |  | Seguridad y Salud |  |  | SI | NO
|  |  | Capitulo XXIV |  | Obras especiales de acondicionamiento de parcelas |  |  | SI | NO
|  |  | TOTAL EJECUCION MATERIAL |  |  |  |  | SI | NO
2. | ESTADO DE MEDICIONES
| 2. | 1. Todas las unidades de obra estarán referidas a datos concretos de planos, y
estarán suficientemente detalladas para permitir su identificación, localización
|  | con los detalles precisos para su comprobación. | [5 empty] | SI | NO
| 2. | 2 . Se efectuarán de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. | [5 empty] | SI | NO
| 2. | 3. Seguirán el mismo orden señalado para el Presupuesto. | [5 empty] | SI | NO
3. CUADRO DE PRECIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se hará de acuerdo
con el art. 130 del R.G.L.C.A.P. según R.D.1.098/2001, de 12 de octubre,
|  | como suma de: | [5 empty] | SI | NO
| 3. | 1. CONTENIDO
3.1.1 Costes directos
|  |  | 3.1.1.1 Mano de obra |  | Costes horarios según Convenio Provincial del |  |  | SI | NO
año de Supervisión (I.V.E. Provincia)
|  |  | 3.1.1.2 Materiales Precios a pie de obra de todos los utilizados , sin I.V.A. |  |  |  |  | SI | NO
Según precios del IVE del año en curso y ofertas de mercado
3.1.1.3 Maquinaria e instalaciones
|  |  |  | Según precios del IVE |  |  |  | SI | NO
|  |  | 3.1.1.4 Amortización |  |  |  |  | SI | NO
3.1.1.5 Medios auxiliares Según la complejidad de la unidad de la obra
|  |  | entre 1% y 4% |  |  |  |  | SI | NO
3.1.2 Costes indirectos Se fija para todas las unidades de obra,
|  |  | de acuerdo con el cálculo del Anexo 9 de la memoria |  |  |  |  | SI | NO
3.1.3 Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecución de las
obras, y no figuren de forma expresa en el proyecto se valorarán según el Cuadro
de Precios del I.V.E. del año en que haya sido Adjudicado el proyecto de ejecución
|  | afectado, en su caso, de la baja de adjudicación. | [5 empty] | SI | NO
| 3. | 2. DOCUMENTOS
|  | Todos los documentos se relacionarán siguiendo el orden de Presupuesto | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.1 Cuadro de precios de mano de obra | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.1.1 Incluyendo las diferentes categorías y oficios. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.1.2 No se recomienda la inclusión de cuadrillas. En su caso | [5 empty] | SI | NO
|  | vendrán desglosadas por oficios, categorías y asignación | [5 empty] | SI | NO
|  | de rendimientos según la unidad de obra. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.2 Cuadro de precios de materiales (a pie de obra) | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.3 Cuadro de precios auxiliares | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.3.1 Calculados como suma de costes directos. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.3.2 En letra según cláusula 46 del P.G.C.A. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.4 Cuadro de precios unitarios descompuestos | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.4.1 Calculados como suma de costes directos e indirectos. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.4.2 Redondeo, según art. 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre sobre | [5 empty] | SI | NO
introducción del euro, al céntimo más próximo.
|  | 3.2.4.3 En letra según cláusula 46 del P.G.C.A. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.4.4 No se admiten precios sin descomposición. | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.4.5 No se admiten partidas alzadas, salvo casos muy especiales | [5 empty] | SI | NO
|  | debidamente justificados y de "abono integro". Cl.52 PGCA | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.5 Presupuesto de ejecución material obra | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.5.1 Siguiendo el orden señalado en las Condiciones generales | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.6 Presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.6.1 El P.E.M. del estudio de Seguridad y Salud no superará | [5 empty] | SI | NO
|  | el 2% del P.E.M. total (incluido el Estudio S-S) | [5 empty] | SI | NO
|  | 3.2.6.2 Los precios coincidirán con los de obra e instalaciones. | [5 empty] | SI | NO
| 3. | 3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
|  | 3.3.1 Cálculo del Presupuesto de Licitación | [5 empty] | SI | NO
3.3.1.1 El PEM incluye todos los capítulos, incluso
|  | instalaciones y estudio de seguridad y salud | [5 empty] | SI | NO
3.3.1.2 Los G.G. son del 15% , el Beneficio Industrial del 6%
|  | y el IVA del 16% | [5 empty] | SI | NO
FECHA:
FIRMA:
EL/LOS TECNICO/S REDACTOR/ES DEL PROYECTO